## Sheet1
| FEC CHEMSCAN NH3 - AMMONIA | FEC CHEMSCAN NO3 - NITRATE | FEC CHEMSCAN NO2 - NITRITE | FEC CHEMSCAN ORTHO-PHOSPHATE | FEC OUTFALL CONDUIT 1 pH | FEC OUTFALL CONDUIT 1 DO | FEC OUTFALL CONDUIT 1 TEMP C | FEC OUTFALL CONDUIT 2 pH | FEC OUTFALL CONDUIT 2 DO | FEC OUTFALL CONDUIT 2TEMP C
| PPM | PPM | PPM | PPM | pH | MG/L |  | pH | MG/L
Date | AAI39721 | ANI39721 | ANI39722 | AXI39723 | API59812 | ADI59812 | TI59832 | API59822 | ADI59822 | TI59842
10/20/2012 00:00:00 | 0.094604 | 3.237 | 0.10267 | 0.017088 | 6.4139 | 7.9376 | 23.1647 | 6.4454 | 9.0422 | 23.3295
10/20/2012 01:00:00 | 0.27542 | 3.583 | 0.10119 | 0.016164 | 6.3985 | 7.9275 | 23.0083 | 6.4636 | 9.1458 | 23.2067
10/20/2012 02:00:00 | 0.64793 | 3.6 | 0.10307 | 0.017536 | 6.4104 | 7.9056 | 22.9832 | 6.5059 | 9.202 | 23.1977
10/20/2012 03:00:00 | 1.0383 | 3.6718 | 0.10308 | 0.016186 | 6.4294 | 8.0434 | 23.0118 | 6.5403 | 9.2673 | 23.176
10/20/2012 04:00:00 | 1.0591 | 3.7725 | 0.10344 | 0.014301 | 6.4412 | 8.2832 | 22.9858 | 6.562 | 9.2394 | 23.1276
10/20/2012 05:00:00 | 1.51 | 3.8028 | 0.10196 | 0.025333 | 6.4542 | 8.3967 | 22.9708 | 6.5858 | 9.145 | 23.1033
10/20/2012 06:00:00 | 1.5916 | 3.9885 | 0.10421 | 0.016306 | 6.4754 | 8.5076 | 22.9422 | 6.5995 | 8.9135 | 23.0784
10/20/2012 07:00:00 | 1.5662 | 3.9968 | 0.10384 | 0.024342 | 6.4896 | 8.5387 | 22.8962 | 6.5649 | 8.8736 | 23.0461
10/20/2012 08:00:00 | 1.4314 | 4.1706 | 0.10418 | 0.015527 | 6.4651 | 8.5723 | 22.8453 | 6.6051 | 9.3501 | 22.997
10/20/2012 09:00:00 | 1.3981 | 4.2359 | 0.10155 | 0.016751 | 6.4945 | 8.6383 | 22.8154 | 6.6305 | 9.5497 | 22.9603
10/20/2012 10:00:00 | 0.97064 | 4.2493 | 0.10194 | 0.020096 | 6.4461 | 8.6036 | 22.8315 | 6.5767 | 9.5875 | 22.9391
10/20/2012 11:00:00 | 0.59387 | 4.5607 | 0.10306 | 0.020294 | 6.4365 | 8.7124 | 22.8552 | 6.4973 | 9.5996 | 22.8988
10/20/2012 12:00:00 | 0.37119 | 5.0283 | 0.10229 | 0.020654 | 6.3745 | 8.5595 | 22.8689 | 6.4128 | 9.4947 | 22.8664
10/20/2012 13:00:00 | 0.31041 | 5.057 | 0.10119 | 0.021754 | 6.3622 | 8.6596 | 22.9471 | 6.4215 | 9.4929 | 22.8924
10/20/2012 14:00:00 | 0.15641 | 5.9959 | 0.10307 | 0.02218 | 6.3751 | 8.8406 | 22.8081 | 6.4618 | 9.6388 | 22.818
10/20/2012 15:00:00 | 0.0933 | 6.2691 | 0.10267 | 0.01717 | 6.3967 | 8.933 | 22.8986 | 6.4933 | 9.6198 | 22.9165
10/20/2012 16:00:00 | 0.10621 | 6.4809 | 0.10078 | 0.01722 | 6.4291 | 8.7548 | 22.7944 | 6.5435 | 9.4497 | 22.8498
10/20/2012 17:00:00 | 0.1054 | 6.8899 | 0.10078 | 0.017242 | 6.477 | 8.9667 | 22.8464 | 6.5877 | 9.1483 | 22.8781
10/20/2012 18:00:00 | 0.10888 | 7.1139 | 0.10081 | 0.025869 | 6.5153 | 9.0104 | 22.7447 | 6.5945 | 8.9799 | 22.8224
10/20/2012 19:00:00 | 0.1055 | 6.9608 | 0.10304 | 0.021725 | 6.5499 | 8.9217 | 22.7159 | 6.6022 | 8.8991 | 22.7751
10/20/2012 20:00:00 | 0.087303 | 6.3395 | 0.10078 | 0.022517 | 6.6028 | 9.0641 | 22.8129 | 6.6122 | 9.0247 | 22.765
10/20/2012 21:00:00 | 0.10419 | 5.7007 | 0.10077 | 0.022583 | 6.6298 | 9.0412 | 22.8937 | 6.7739 | 9.5066 | 22.6993
10/20/2012 22:00:00 | 0.099891 | 5.0256 | 0.10004 | 0.023302 | 6.6706 | 9.1061 | 22.8701 | 6.7839 | 9.6845 | 22.7109
10/20/2012 23:00:00 | 0.086976 | 4.6446 | 0.10116 | 0.024065 | 6.6681 | 9.0859 | 22.8316 | 6.765 | 9.7485 | 22.6973
10/21/2012 00:00:00 | 0.089808 | 4.1101 | 0.10078 | 0.048205 | 6.6491 | 9.0154 | 22.8042 | 6.724 | 9.7324 | 22.6842
10/21/2012 01:00:00 | 0.088229 | 3.6979 | 0.10079 | 0.039241 | 6.6428 | 9.1181 | 22.7446 | 6.7188 | 9.7969 | 22.6451
10/21/2012 02:00:00 | 0.09711 | 3.3393 | 0.10154 | 0.057672 | 6.6405 | 9.1893 | 22.6898 | 6.6999 | 9.8355 | 22.619
10/21/2012 03:00:00 | 0.10844 | 3.3234 | 0.10116 | 0.072849 | 6.6287 | 9.1688 | 22.6575 | 6.6914 | 9.7578 | 22.5997
10/21/2012 04:00:00 | 0.1073 | 3.4574 | 0.10079 | 0.057161 | 6.6194 | 9.2951 | 22.6041 | 6.7284 | 9.7461 | 22.5625
10/21/2012 05:00:00 | 0.10899 | 3.503 | 0.10117 | 0.058309 | 6.6232 | 9.3261 | 22.5394 | 6.7285 | 9.6425 | 22.5431
10/21/2012 06:00:00 | 0.1073 | 3.3485 | 0.10117 | 0.052329 | 6.6561 | 9.0694 | 22.4909 | 6.7312 | 9.2885 | 22.5189
10/21/2012 07:00:00 | 0.094605 | 3.2742 | 0.10157 | 0.050878 | 6.6284 | 9.2523 | 22.4375 | 6.7186 | 9.1348 | 22.4804
10/21/2012 08:00:00 | 0.093841 | 3.2055 | 0.10305 | 0.046497 | 6.6526 | 9.1665 | 22.3828 | 6.6544 | 9.1228 | 22.4487
10/21/2012 09:00:00 | 0.10643 | 3.1599 | 0.10155 | 0.042998 | 6.6605 | 9.1309 | 22.3728 | 6.6996 | 9.1892 | 22.4374
10/21/2012 10:00:00 | 0.10719 | 3.0552 | 0.10156 | 0.054669 | 6.6876 | 9.1687 | 22.3914 | 6.761 | 9.4633 | 22.4455
10/21/2012 11:00:00 | 0.10719 | 3.0864 | 0.10268 | 0.046044 | 6.6329 | 9.3721 | 22.4213 | 6.7449 | 9.7874 | 22.435
10/21/2012 12:00:00 | 0.092807 | 3.0297 | 0.10154 | 0.042236 | 6.6679 | 9.3472 | 22.4747 | 6.7689 | 9.7932 | 22.4294
10/21/2012 13:00:00 | 0.090135 | 3.006 | 0.10117 | 0.042397 | 6.6384 | 9.3584 | 22.5654 | 6.7147 | 9.8408 | 22.4566
10/21/2012 14:00:00 | 0.10981 | 3.1586 | 0.10155 | 0.042779 | 6.6331 | 9.3311 | 22.6922 | 6.6933 | 9.8064 | 22.5367
10/21/2012 15:00:00 | 0.093025 | 3.1723 | 0.10191 | 0.042441 | 6.6269 | 9.2393 | 22.8153 | 6.7453 | 9.7067 | 22.6356
10/21/2012 16:00:00 | 0.090135 | 3.2373 | 0.1008 | 0.055003 | 6.6335 | 9.3023 | 22.921 | 6.7407 | 9.3113 | 22.7239
10/21/2012 17:00:00 | 0.10801 | 3.0154 | 0.10229 | 0.04858 | 6.6461 | 9.2071 | 22.972 | 6.7005 | 8.993 | 22.7569
10/21/2012 18:00:00 | 0.1109 | 2.6896 | 0.1008 | 0.049579 | 6.6487 | 9.1932 | 23.0131 | 6.7269 | 8.837 | 22.7855
10/21/2012 19:00:00 | 0.093025 | 2.4188 | 0.1023 | 0.044634 | 6.6745 | 9.175 | 23.0218 | 6.8 | 8.4248 | 22.8597
10/21/2012 20:00:00 | 0.090135 | 2.2583 | 0.10193 | 0.043967 | 6.6589 | 9.1638 | 22.8317 | 6.8923 | 8.3639 | 22.8055
10/21/2012 21:00:00 | 0.10981 | 2.2538 | 0.10192 | 0.043586 | 6.6621 | 9.0995 | 22.8278 | 6.7977 | 8.6883 | 22.7617
10/21/2012 22:00:00 | 0.10921 | 2.1188 | 0.10154 | 0.042126 | 6.6664 | 9.128 | 22.8999 | 6.7142 | 9.0365 | 22.7112
10/21/2012 23:00:00 | 0.091117 | 2.1092 | 0.1008 | 0.038083 | 6.6725 | 9.2193 | 22.9012 | 6.7462 | 9.4986 | 22.7155
10/22/2012 00:00:00 | 0.090026 | 1.9249 | 0.10191 | 0.030292 | 6.6598 | 9.2117 | 22.8726 | 6.7288 | 9.6462 | 22.7018
10/22/2012 01:00:00 | 0.090026 | 1.8001 | 0.10041 | 0.032708 | 6.6546 | 9.1786 | 22.8465 | 6.7069 | 9.7322 | 22.6728
10/22/2012 02:00:00 | 0.090026 | 1.7932 | 0.10079 | 0.023175 | 6.6544 | 9.1647 | 22.8067 | 6.688 | 9.7702 | 22.6535
10/22/2012 03:00:00 | 0.1116 | 1.7688 | 0.10154 | 0.018628 | 6.6438 | 9.22 | 22.7582 | 6.6504 | 9.7676 | 22.6455
10/22/2012 04:00:00 | 0.11112 | 1.7903 | 0.10116 | 0.018387 | 6.6403 | 9.2234 | 22.7073 | 6.6519 | 9.7708 | 22.6168
10/22/2012 05:00:00 | 0.096622 | 1.8061 | 0.10079 | 0.045727 | 6.6234 | 9.2952 | 22.6451 | 6.6543 | 9.7268 | 22.5976
10/22/2012 06:00:00 | 0.092152 | 1.853 | 0.10117 | 0.030834 | 6.6649 | 9.2019 | 22.5879 | 6.6899 | 9.6245 | 22.5754
10/22/2012 07:00:00 | 0.10452 | 1.8572 | 0.10118 | 0.028392 | 6.6493 | 9.2127 | 22.5357 | 6.6813 | 9.4777 | 22.5601
10/22/2012 08:00:00 | 0.10529 | 1.8501 | 0.10192 | 0.021116 | 6.6505 | 9.1816 | 22.3891 | 6.687 | 9.2754 | 22.531
10/22/2012 09:00:00 | 0.10888 | 1.959 | 0.10117 | 0.018159 | 6.6588 | 9.2306 | 22.3864 | 6.6915 | 9.3218 | 22.4941
10/22/2012 10:00:00 | 0.1073 | 2.0663 | 0.10156 | 0.017286 | 6.6558 | 9.2638 | 22.4175 | 6.7254 | 9.4896 | 22.4603
10/22/2012 11:00:00 | 0.092807 | 2.2221 | 0.10229 | 0.017242 | 6.6626 | 9.3762 | 22.4623 | 6.7098 | 9.6841 | 22.4692
10/22/2012 12:00:00 | 0.11351 | 2.2355 | 0.10117 | 0.022995 | 6.6376 | 9.3691 | 22.5642 | 6.6528 | 9.7584 | 22.498
10/22/2012 13:00:00 | 0.11482 | 2.3364 | 0.10153 | 0.034492 | 6.6447 | 9.3261 | 22.7208 | 6.6074 | 9.8784 | 22.5914
10/22/2012 14:00:00 | 0.10763 | 2.4375 | 0.1004 | 0.030857 | 6.6341 | 9.1792 | 22.8688 | 6.6043 | 9.7913 | 22.6778
10/22/2012 15:00:00 | 0.091008 | 2.7123 | 0.10042 | 0.037065 | 6.624 | 9.1179 | 22.9906 | 6.6259 | 9.7404 | 22.7919
10/22/2012 16:00:00 | 0.088229 | 3.1803 | 0.10154 | 0.018759 | 6.5904 | 9.2089 | 22.7535 | 6.5948 | 9.7162 | 22.7168
10/22/2012 17:00:00 | 0.098909 | 3.2005 | 0.10077 | 0.015466 | 6.5882 | 9.1943 | 22.3941 | 6.5807 | 9.7693 | 22.6098
10/22/2012 18:00:00 | 0.097765 | 3.1066 | 0.10002 | 0.015695 | 6.5804 | 9.1413 | 22.1541 | 6.6166 | 9.7103 | 22.5228
10/22/2012 19:00:00 | 0.10305 | 3.1023 | 0.10002 | 0.016076 | 6.6074 | 9.1554 | 21.9775 | 6.6499 | 9.7129 | 22.4617
10/22/2012 20:00:00 | 0.097983 | 2.7196 | 0.099684 | 0.016457 | 6.6013 | 9.1613 | 22.0755 | 6.6304 | 9.4723 | 22.4868
10/22/2012 21:00:00 | 0.097656 | 2.685 | 0.10307 | 0.017198 | 6.608 | 9.1151 | 22.354 | 6.6211 | 9.1703 | 22.6403
10/22/2012 22:00:00 | 0.10125 | 2.3837 | 0.10305 | 0.015085 | 6.6271 | 9.1182 | 22.5642 | 6.6481 | 9.2534 | 22.7053
10/22/2012 23:00:00 | 0.11406 | 2.2259 | 0.10117 | 0.01855 | 6.6411 | 9.0855 | 22.6885 | 6.6883 | 9.5066 | 22.7438
10/23/2012 00:00:00 | 0.10403 | 2.2836 | 0.10117 | 0.018049 | 6.6074 | 9.0802 | 22.5694 | 6.6455 | 9.6212 | 22.6327
10/23/2012 01:00:00 | 0.096186 | 2.2775 | 0.10119 | 0.017286 | 6.5971 | 9.0874 | 22.5816 | 6.5719 | 9.6221 | 22.7077
10/23/2012 02:00:00 | 0.092152 | 2.2769 | 0.10268 | 0.017242 | 6.6085 | 9.038 | 22.6562 | 6.5425 | 9.6913 | 22.7228
10/23/2012 03:00:00 | 0.11171 | 2.1935 | 0.10195 | 0.018681 | 6.6023 | 9.0612 | 22.6886 | 6.5245 | 9.658 | 22.7446
10/23/2012 04:00:00 | 0.10572 | 2.1553 | 0.10346 | 0.018409 | 6.6069 | 9.1171 | 22.5581 | 6.536 | 9.7039 | 22.6539
10/23/2012 05:00:00 | 0.10349 | 2.1059 | 0.10344 | 0.01551 | 6.6257 | 9.1725 | 22.5505 | 6.5343 | 9.7512 | 22.7053
10/23/2012 06:00:00 | 0.10698 | 2.195 | 0.10269 | 0.017133 | 6.6223 | 9.1433 | 22.599 | 6.5349 | 9.6908 | 22.7191
10/23/2012 07:00:00 | 0.10899 | 2.1215 | 0.10229 | 0.017602 | 6.6102 | 9.1497 | 22.6028 | 6.56 | 9.6389 | 22.7232
10/23/2012 08:00:00 | 0.10371 | 2.1771 | 0.10079 | 0.015107 | 6.633 | 8.981 | 22.4065 | 6.5767 | 9.573 | 22.6528
10/23/2012 09:00:00 | 0.096186 | 2.1779 | 0.10116 | 0.017471 | 6.6246 | 9.1861 | 22.3963 | 6.6088 | 9.5242 | 22.6382
10/23/2012 10:00:00 | 0.097547 | 2.1806 | 0.10077 | 0.017264 | 6.6209 | 9.2288 | 22.1865 | 6.6589 | 9.5799 | 22.5387
10/23/2012 11:00:00 | 0.097656 | 2.506 | 0.099635 | 0.016883 | 6.6442 | 9.1738 | 21.8508 | 6.6205 | 9.7033 | 22.3884
10/23/2012 12:00:00 | 0.086867 | 2.5515 | 0.099273 | 0.012545 | 6.6055 | 9.2285 | 21.8629 | 6.5784 | 9.7464 | 22.405
10/23/2012 13:00:00 | 0.1006 | 2.697 | 0.10042 | 0.016239 | 6.6082 | 9.2876 | 21.9587 | 6.536 | 9.7543 | 22.5264
10/23/2012 14:00:00 | 0.097874 | 2.746 | 0.10193 | 0.016479 | 6.5869 | 9.1875 | 21.9451 | 6.497 | 9.704 | 22.5438
10/23/2012 15:00:00 | 0.097656 | 2.8419 | 0.10231 | 0.01612 | 6.5689 | 9.1629 | 21.9637 | 6.4591 | 9.6174 | 22.6221
10/23/2012 16:00:00 | 0.086867 | 2.8447 | 0.1023 | 0.012142 | 6.5566 | 9.0786 | 21.996 | 6.4504 | 9.6213 | 22.6759
10/23/2012 17:00:00 | 0.097001 | 2.8589 | 0.10193 | 0.014779 | 6.5702 | 9.1506 | 22.0259 | 6.457 | 9.6421 | 22.7246
10/23/2012 18:00:00 | 0.095858 | 2.8728 | 0.10227 | 0.014954 | 6.5699 | 9.1411 | 22.0296 | 6.4572 | 9.6483 | 22.7307
10/23/2012 19:00:00 | 0.092152 | 2.9556 | 0.099258 | 0.013515 | 6.5543 | 8.9907 | 22.016 | 6.4707 | 9.6107 | 22.7132
10/23/2012 20:00:00 | 0.095531 | 2.9778 | 0.099268 | 0.015586 | 6.5616 | 9.0336 | 21.9936 | 6.5073 | 9.6571 | 22.7087
10/23/2012 21:00:00 | 0.097547 | 2.881 | 0.10002 | 0.015357 | 6.557 | 8.9699 | 22.2383 | 6.4972 | 9.5699 | 22.818
10/23/2012 22:00:00 | 0.081472 | 2.983 | 0.10002 | 0.013177 | 6.5407 | 8.9011 | 22.2038 | 6.5394 | 9.5219 | 22.7782
10/23/2012 23:00:00 | 0.08948 | 2.9909 | 0.099659 | 0.013046 | 6.5598 | 8.9939 | 22.0409 | 6.548 | 9.5064 | 22.7368
10/24/2012 00:00:00 | 0.093623 | 2.9263 | 0.10115 | 0.012687 | 6.575 | 9.0087 | 22.2607 | 6.5272 | 9.4882 | 22.8547
10/24/2012 01:00:00 | 0.099237 | 2.7583 | 0.099674 | 0.015902 | 6.5514 | 9.1171 | 22.1703 | 6.4774 | 9.5376 | 22.7872
10/24/2012 02:00:00 | 0.095967 | 2.6923 | 0.10232 | 0.0143 | 6.5711 | 9.0264 | 22.2508 | 6.437 | 9.4968 | 22.8643
10/24/2012 03:00:00 | 0.099346 | 2.5795 | 0.10266 | 0.016348 | 6.5619 | 9.063 | 22.2771 | 6.4511 | 9.5028 | 22.8371
10/24/2012 04:00:00 | 0.095967 | 2.5729 | 0.10044 | 0.013603 | 6.5726 | 9.0941 | 22.3888 | 6.5629 | 9.5855 | 22.9059
10/24/2012 05:00:00 | 0.10294 | 2.5585 | 0.10342 | 0.015945 | 6.5868 | 9.0359 | 22.5468 | 6.5752 | 9.538 | 22.9523
10/24/2012 06:00:00 | 0.10698 | 2.5347 | 0.10081 | 0.017537 | 6.5636 | 9.0662 | 22.6661 | 6.5783 | 9.5972 | 22.99
10/24/2012 07:00:00 | 0.10719 | 2.5261 | 0.10307 | 0.016905 | 6.6051 | 9.0321 | 22.7122 | 6.6073 | 9.5709 | 22.9919
10/24/2012 08:00:00 | 0.10719 | 2.5271 | 0.10307 | 0.016861 | 6.5866 | 9.1046 | 22.7482 | 6.598 | 9.5938 | 22.9955
10/24/2012 09:00:00 | 0.10899 | 2.5286 | 0.10306 | 0.01758 | 6.6052 | 9.0341 | 22.6253 | 6.625 | 9.5269 | 22.9003
10/24/2012 10:00:00 | 0.098311 | 2.5373 | 0.10229 | 0.017264 | 6.5946 | 9.1366 | 22.6152 | 6.6518 | 9.6204 | 22.9409
10/24/2012 11:00:00 | 0.10485 | 2.5551 | 0.10079 | 0.016883 | 6.5884 | 9.0389 | 22.7221 | 6.6564 | 9.5575 | 22.9752
10/24/2012 12:00:00 | 0.096295 | 2.7576 | 0.10119 | 0.01722 | 6.5898 | 9.0296 | 22.6365 | 6.6342 | 9.6098 | 22.8781
10/24/2012 13:00:00 | 0.10474 | 2.7525 | 0.10267 | 0.016523 | 6.5575 | 9.0033 | 22.7307 | 6.5986 | 9.5638 | 23.0139
10/24/2012 14:00:00 | 0.099891 | 2.7543 | 0.10082 | 0.017198 | 6.5653 | 9.1149 | 22.6725 | 6.5634 | 9.579 | 23.0006
10/24/2012 15:00:00 | 0.10496 | 2.7703 | 0.10342 | 0.016523 | 6.5371 | 8.9072 | 22.8177 | 6.5285 | 9.3869 | 23.1336
10/24/2012 16:00:00 | 0.096295 | 2.7512 | 0.10044 | 0.017198 | 6.5372 | 8.9172 | 22.7807 | 6.5219 | 9.3031 | 23.0776
10/24/2012 17:00:00 | 0.10474 | 2.7701 | 0.10307 | 0.016163 | 6.5432 | 8.9902 | 22.9296 | 6.5263 | 9.3357 | 23.2082
10/24/2012 18:00:00 | 0.10349 | 2.813 | 0.10304 | 0.015739 | 6.5305 | 8.8841 | 22.8417 | 6.5138 | 9.3731 | 23.1451
10/24/2012 19:00:00 | 0.10518 | 2.7062 | 0.10041 | 0.017155 | 6.5235 | 8.8988 | 22.9433 | 6.5226 | 9.5257 | 23.2224
10/24/2012 20:00:00 | 0.10169 | 2.7298 | 0.10081 | 0.015804 | 6.537 | 9.0245 | 22.9001 | 6.5463 | 9.5136 | 23.1174
10/24/2012 21:00:00 | 0.096076 | 2.9489 | 0.10307 | 0.017155 | 6.5334 | 8.941 | 22.8899 | 6.5511 | 9.4458 | 23.2243
10/24/2012 22:00:00 | 0.095749 | 3.5749 | 0.10307 | 0.017242 | 6.5105 | 8.887 | 22.8863 | 6.5585 | 9.4328 | 23.1424
10/24/2012 23:00:00 | 0.10474 | 3.6682 | 0.10304 | 0.016523 | 6.5167 | 8.9502 | 22.8838 | 6.5774 | 9.4458 | 23.2292
10/25/2012 00:00:00 | 0.096295 | 3.4313 | 0.10044 | 0.017198 | 6.5133 | 8.9149 | 22.9484 | 6.5747 | 9.4748 | 23.1955
10/25/2012 01:00:00 | 0.097547 | 3.3247 | 0.10345 | 0.017242 | 6.5001 | 8.8508 | 22.8329 | 6.5459 | 9.4591 | 23.1898
10/25/2012 02:00:00 | 0.097656 | 3.286 | 0.10307 | 0.017242 | 6.5199 | 9.034 | 22.9396 | 6.524 | 9.4581 | 23.2426
10/25/2012 03:00:00 | 0.10305 | 3.179 | 0.10269 | 0.015804 | 6.5145 | 8.9464 | 22.9497 | 6.4965 | 9.355 | 23.1855
10/25/2012 04:00:00 | 0.10518 | 3.1726 | 0.10232 | 0.016435 | 6.5098 | 8.971 | 22.9049 | 6.4836 | 9.2609 | 23.2599
10/25/2012 05:00:00 | 0.098093 | 3.0978 | 0.10304 | 0.017198 | 6.5361 | 9.0893 | 22.9422 | 6.4978 | 9.2998 | 23.2112
10/25/2012 06:00:00 | 0.10305 | 2.9336 | 0.10082 | 0.017242 | 6.5412 | 9.0239 | 22.8056 | 6.5146 | 9.3236 | 23.1942
10/25/2012 07:00:00 | 0.097983 | 2.9268 | 0.10343 | 0.017602 | 6.5341 | 9.0033 | 22.8737 | 6.5223 | 9.2465 | 23.211
10/25/2012 08:00:00 | 0.095858 | 3.042 | 0.10119 | 0.017264 | 6.5475 | 9.0396 | 22.9124 | 6.5244 | 9.4643 | 23.1732
10/25/2012 09:00:00 | 0.10474 | 3.0001 | 0.10269 | 0.016883 | 6.5866 | 9.0058 | 22.9794 | 6.5374 | 9.5132 | 23.2028
10/25/2012 10:00:00 | 0.10529 | 3.0518 | 0.10268 | 0.016861 | 6.5554 | 8.9906 | 23.0615 | 6.5618 | 9.485 | 23.2151
10/25/2012 11:00:00 | 0.10888 | 3.1285 | 0.10192 | 0.01722 | 6.5624 | 8.919 | 23.1361 | 6.6 | 9.4107 | 23.2228
10/25/2012 12:00:00 | 0.089321 | 3.1372 | 0.10119 | 0.017242 | 6.5445 | 8.4485 | 23.1834 | 6.5938 | 8.9363 | 23.2444
10/25/2012 13:00:00 | 0.1061 | 3.244 | 0.10269 | 0.016883 | 6.5212 | 9.2436 | 22.9847 | 6.6087 | 9.4492 | 23.1785
10/25/2012 14:00:00 | 0.1054 | 3.3295 | 0.1027 | 0.016501 | 6.4945 | 9.172 | 22.8403 | 6.6218 | 9.6073 | 23.15
10/25/2012 15:00:00 | 0.10708 | 3.2739 | 0.10305 | 0.016839 | 6.5233 | 9.3532 | 23.0291 | 6.5621 | 9.4995 | 23.251
10/25/2012 16:00:00 | 0.092807 | 3.2746 | 0.10119 | 0.01722 | 6.531 | 9.3192 | 23.243 | 6.5431 | 9.5617 | 23.3239
10/25/2012 17:00:00 | 0.10452 | 3.1454 | 0.10304 | 0.016523 | 6.5217 | 9.3996 | 23.0717 | 6.5436 | 9.5858 | 23.257
10/25/2012 18:00:00 | 0.096295 | 3.0584 | 0.10079 | 0.017198 | 6.5201 | 9.3755 | 23.1646 | 6.5406 | 9.5717 | 23.3555
10/25/2012 19:00:00 | 0.09395 | 3.0478 | 0.10117 | 0.017961 | 6.5285 | 9.3527 | 23.2208 | 6.5582 | 9.5557 | 23.3753
10/25/2012 20:00:00 | 0.10463 | 2.9583 | 0.10117 | 0.016566 | 6.5257 | 9.3049 | 23.1101 | 6.5568 | 9.5148 | 23.2454
10/25/2012 21:00:00 | 0.096295 | 2.8623 | 0.10117 | 0.025111 | 6.5274 | 9.3682 | 23.2057 | 6.5679 | 9.5321 | 23.3052
10/25/2012 22:00:00 | 0.088557 | 2.8582 | 0.10154 | 0.018082 | 6.5271 | 9.3802 | 23.2108 | 6.5777 | 9.5182 | 23.3267
10/25/2012 23:00:00 | 0.09711 | 2.8568 | 0.10081 | 0.017624 | 6.5404 | 9.2723 | 23.0766 | 6.6203 | 9.5815 | 23.2146
10/26/2012 00:00:00 | 0.092261 | 2.7733 | 0.10267 | 0.017264 | 6.5613 | 9.2718 | 23.1274 | 6.6482 | 9.5 | 23.2542
10/26/2012 01:00:00 | 0.10992 | 2.8646 | 0.10118 | 0.017961 | 6.5609 | 9.3241 | 23.2232 | 6.6516 | 9.5185 | 23.2815
10/26/2012 02:00:00 | 0.093025 | 2.8446 | 0.10191 | 0.017286 | 6.5542 | 9.325 | 23.0046 | 6.6248 | 9.461 | 23.2158
10/26/2012 03:00:00 | 0.095531 | 2.7682 | 0.10081 | 0.016883 | 6.5505 | 9.3965 | 23.0006 | 6.5823 | 9.5147 | 23.2155
10/26/2012 04:00:00 | 0.092152 | 2.6716 | 0.10305 | 0.01758 | 6.5349 | 9.2282 | 23.1361 | 6.5635 | 9.4712 | 23.2617
10/26/2012 05:00:00 | 0.090135 | 2.6286 | 0.10154 | 0.017264 | 6.5372 | 9.3645 | 23.217 | 6.5702 | 9.609 | 23.2642
10/26/2012 06:00:00 | 0.090026 | 2.7011 | 0.10116 | 0.017602 | 6.5505 | 9.3498 | 23.0021 | 6.5814 | 9.5713 | 23.2112
10/26/2012 07:00:00 | 0.10441 | 2.6481 | 0.10081 | 0.016905 | 6.5387 | 9.3544 | 23.0055 | 6.5633 | 9.6802 | 23.2153
10/26/2012 08:00:00 | 0.094496 | 2.6547 | 0.10267 | 0.01722 | 6.6839 | 9.3364 | 23.1411 | 6.569 | 9.6432 | 23.2334
10/26/2012 09:00:00 | 0.097438 | 2.6927 | 0.10117 | 0.017602 | 6.5901 | 9.3065 | 22.8679 | 6.5769 | 9.596 | 23.1355
10/26/2012 10:00:00 | 0.10125 | 2.7813 | 0.10118 | 0.015466 | 6.537 | 9.3844 | 22.5209 | 6.6912 | 9.149 | 22.723
10/26/2012 11:00:00 | 0.096076 | 2.939 | 0.10228 | 0.014256 | 6.5285 | 9.4632 | 22.3331 | 6.6697 | 9.602 | 22.6884
10/26/2012 12:00:00 | 0.09395 | 3.0548 | 0.099674 | 0.013831 | 6.5242 | 9.4204 | 22.2274 | 6.6269 | 9.6654 | 22.9055
10/26/2012 13:00:00 | 0.097438 | 3.1188 | 0.10229 | 0.015967 | 6.5179 | 9.4068 | 22.5273 | 6.6194 | 9.6196 | 22.9588
10/26/2012 14:00:00 | 0.092261 | 3.0259 | 0.10117 | 0.016817 | 6.5209 | 9.3672 | 22.976 | 6.5826 | 9.4952 | 23.1185
10/26/2012 15:00:00 | 0.090135 | 3.0617 | 0.10117 | 0.01758 | 6.4954 | 9.42 | 23.1384 | 6.5527 | 9.5125 | 23.2194
10/26/2012 16:00:00 | 0.10082 | 2.9794 | 0.10117 | 0.017264 | 6.7386 | 9.2792 | 23.1616 | 6.6747 | 9.5845 | 23.2471
10/26/2012 17:00:00 | 0.096076 | 2.9483 | 0.10116 | 0.017602 | 6.6326 | 9.3444 | 22.9586 | 6.567 | 9.5254 | 23.1876
10/26/2012 18:00:00 | 0.095749 | 2.8849 | 0.10044 | 0.016545 | 6.4528 | 9.2923 | 22.7465 | 6.5739 | 9.5391 | 23.1395
10/26/2012 19:00:00 | 0.097547 | 2.9473 | 0.10303 | 0.017558 | 6.5211 | 9.4558 | 22.7394 | 6.5579 | 9.6004 | 23.1539
10/26/2012 20:00:00 | 0.095858 | 2.9096 | 0.10004 | 0.016905 | 6.5073 | 9.4346 | 22.533 | 6.5462 | 9.5615 | 23.0831
10/26/2012 21:00:00 | 0.090353 | 2.9028 | 0.10189 | 0.012905 | 6.4887 | 9.3446 | 22.3434 | 6.5512 | 9.4732 | 23.0226
10/26/2012 22:00:00 | 0.097219 | 2.7774 | 0.099258 | 0.016261 | 6.511 | 9.4229 | 22.1939 | 6.5757 | 9.4788 | 22.9778
10/26/2012 23:00:00 | 0.092261 | 2.7079 | 0.099282 | 0.014322 | 6.5049 | 9.3807 | 22.0647 | 6.5871 | 9.3995 | 22.9346
10/27/2012 00:00:00 | 0.095531 | 2.5862 | 0.10114 | 0.01563 | 6.4984 | 9.3645 | 21.9773 | 6.5899 | 9.5072 | 22.8935
10/27/2012 01:00:00 | 0.092152 | 2.5042 | 0.098916 | 0.014638 | 6.503 | 9.3848 | 22.0186 | 6.602 | 9.5649 | 22.903
10/27/2012 02:00:00 | 0.097329 | 2.4163 | 0.1019 | 0.01673 | 6.5022 | 9.3459 | 22.2128 | 6.5942 | 9.4856 | 22.9576
10/27/2012 03:00:00 | 0.095858 | 2.4428 | 0.099674 | 0.014703 | 6.4982 | 9.3296 | 22.1586 | 6.5426 | 9.4511 | 22.9205
10/27/2012 04:00:00 | 0.090353 | 2.4318 | 0.10231 | 0.013133 | 6.4868 | 9.3847 | 22.0086 | 6.5266 | 9.4779 | 22.8814
10/27/2012 05:00:00 | 0.095422 | 2.3001 | 0.10231 | 0.014125 | 6.4946 | 9.3862 | 22.1825 | 6.5367 | 9.5127 | 22.9367
10/27/2012 06:00:00 | 0.097547 | 2.3123 | 0.10227 | 0.01455 | 6.519 | 9.3765 | 22.1754 | 6.5702 | 9.5753 | 22.9079
10/27/2012 07:00:00 | 0.090463 | 2.3409 | 0.098892 | 0.013133 | 6.5034 | 9.3702 | 22.0076 | 6.5773 | 9.55 | 22.8471
10/27/2012 08:00:00 | 0.095422 | 2.2634 | 0.10005 | 0.016283 | 6.497 | 9.3538 | 22.1532 | 6.5702 | 9.4386 | 22.8979
10/27/2012 09:00:00 | 0.095749 | 2.2716 | 0.10228 | 0.016479 | 6.5163 | 9.4357 | 22.287 | 6.5972 | 9.4953 | 22.9092
10/27/2012 10:00:00 | 0.097547 | 2.2738 | 0.10006 | 0.017198 | 6.5461 | 9.4293 | 22.3645 | 6.6209 | 9.4952 | 22.9084
10/27/2012 11:00:00 | 0.10125 | 2.2221 | 0.1027 | 0.016163 | 6.5438 | 9.4549 | 22.4736 | 6.6227 | 9.4101 | 22.9218
10/27/2012 12:00:00 | 0.10507 | 2.2808 | 0.10304 | 0.016457 | 6.5514 | 9.4042 | 22.5864 | 6.6468 | 9.4065 | 22.9449
10/27/2012 13:00:00 | 0.10529 | 2.2831 | 0.10081 | 0.016479 | 6.5495 | 9.3753 | 22.7272 | 6.6659 | 9.4219 | 22.9889
10/27/2012 14:00:00 | 0.096295 | 2.3478 | 0.10305 | 0.017198 | 6.5542 | 9.3879 | 22.8677 | 6.6603 | 9.4313 | 23.0493
10/27/2012 15:00:00 | 0.10834 | 2.1862 | 0.10117 | 0.017602 | 6.5525 | 9.3398 | 23.006 | 6.6329 | 9.3447 | 23.1187
10/27/2012 16:00:00 | 0.089321 | 1.9647 | 0.10119 | 0.017983 | 6.5322 | 9.1972 | 23.0902 | 6.5998 | 9.3195 | 23.1538
10/27/2012 17:00:00 | 0.09711 | 1.9533 | 0.10344 | 0.016926 | 6.515 | 9.1157 | 22.8131 | 6.5652 | 9.3484 | 23.0833
10/27/2012 18:00:00 | 0.10125 | 2.047 | 0.10265 | 0.015063 | 6.49 | 9.1128 | 22.4234 | 6.533 | 9.399 | 22.9362
10/27/2012 19:00:00 | 0.096076 | 2.0526 | 0.09965 | 0.014235 | 6.4867 | 9.1661 | 22.1807 | 6.525 | 9.4232 | 22.8622
10/27/2012 20:00:00 | 0.092152 | 2.0397 | 0.10039 | 0.013472 | 6.4824 | 9.1789 | 22.0128 | 6.543 | 9.3897 | 22.8071
10/27/2012 21:00:00 | 0.095531 | 2.0518 | 0.099282 | 0.014867 | 6.4986 | 9.248 | 21.8777 | 6.553 | 9.4676 | 22.7481
10/27/2012 22:00:00 | 0.095749 | 2.0138 | 0.10117 | 0.015313 | 6.5027 | 9.2991 | 21.7747 | 6.5595 | 9.4495 | 22.713
10/27/2012 23:00:00 | 0.088557 | 2.0129 | 0.10154 | 0.013177 | 6.4921 | 9.201 | 21.6807 | 6.5693 | 9.4083 | 22.6765
10/28/2012 00:00:00 | 0.095312 | 2.0374 | 0.10113 | 0.014845 | 6.4946 | 9.2417 | 21.5904 | 6.5861 | 9.412 | 22.6287
10/28/2012 01:00:00 | 0.088557 | 2.0389 | 0.098495 | 0.013155 | 6.5008 | 9.248 | 21.5046 | 6.5939 | 9.3531 | 22.5907
10/28/2012 02:00:00 | 0.080927 | 2.0849 | 0.098519 | 0.010888 | 6.4955 | 9.1869 | 21.43 | 6.6001 | 9.2852 | 22.5571
10/28/2012 03:00:00 | 0.093077 | 2.0748 | 0.1004 | 0.014354 | 6.4917 | 9.2971 | 21.3673 | 6.5831 | 9.3605 | 22.531
10/28/2012 04:00:00 | 0.092043 | 2.0322 | 0.10038 | 0.014572 | 6.4857 | 9.2797 | 21.3076 | 6.554 | 9.3625 | 22.5131
10/28/2012 05:00:00 | 0.084742 | 2.2221 | 0.09851 | 0.011695 | 6.4775 | 9.2643 | 21.2524 | 6.5356 | 9.5323 | 22.4833
10/28/2012 06:00:00 | 0.082506 | 2.4297 | 0.09964 | 0.011161 | 6.4789 | 9.2831 | 21.189 | 6.5394 | 9.5727 | 22.4437
10/28/2012 07:00:00 | 0.089589 | 2.4333 | 0.09964 | 0.058409 | 6.4785 | 9.2845 | 21.1204 | 6.5432 | 9.535 | 22.4064
10/28/2012 08:00:00 | 0.084632 | 2.424 | 0.09964 | 5.0157 | 6.481 | 9.275 | 21.0577 | 6.5435 | 9.5636 | 22.3676
10/28/2012 09:00:00 | 0.082506 | 2.4049 | 0.099674 | 5.0149 | 6.4869 | 9.2361 | 21.2465 | 6.5527 | 9.5699 | 22.3741
10/28/2012 10:00:00 | 0.094985 | 2.3108 | 0.10229 | 5.0152 | 6.6323 | 9.0683 | 22.8364 | 6.6425 | 9.3558 | 22.4985
10/28/2012 11:00:00 | 0.10294 | 2.3001 | 0.10077 | 5.0149 | 6.7267 | 9.452 | 23.2539 | 6.7446 | 9.554 | 22.6212
10/28/2012 12:00:00 | 0.096186 | 2.2998 | 0.10005 | 5.0149 | 6.6912 | 9.423 | 22.7423 | 6.7218 | 9.4835 | 22.6079
10/28/2012 13:00:00 | 0.08496 | 2.3654 | 0.10227 | 5.0145 | 6.6639 | 9.4597 | 22.4169 | 6.7247 | 9.4317 | 22.5489
10/28/2012 14:00:00 | 0.095094 | 2.33 | 0.098926 | 5.0148 | 6.6422 | 9.4577 | 22.3062 | 6.7396 | 9.4072 | 22.5063
10/28/2012 15:00:00 | 0.10114 | 2.3658 | 0.10268 | 5.0159 | 6.6223 | 9.3821 | 22.2647 | 6.7266 | 9.3961 | 22.4981
10/28/2012 16:00:00 | 0.099673 | 2.3713 | 0.10194 | 5.015 | 6.6027 | 9.2468 | 22.248 | 6.6892 | 9.4265 | 22.4899
10/28/2012 17:00:00 | 0.099564 | 2.2802 | 0.10269 | 5.0149 | 6.5894 | 9.1941 | 22.2275 | 6.6846 | 9.433 | 22.4735
10/28/2012 18:00:00 | 0.099564 | 2.0955 | 0.10266 | 5.0156 | 6.5835 | 9.116 | 22.2198 | 6.6661 | 9.4355 | 22.4593
10/28/2012 19:00:00 | 0.081581 | 2.056 | 0.10037 | 5.0153 | 6.576 | 9.1315 | 22.2217 | 6.6487 | 9.4067 | 22.4519
10/28/2012 20:00:00 | 0.093077 | 1.9999 | 0.098163 | 5.0149 | 6.5763 | 8.8622 | 22.2015 | 6.6219 | 9.2709 | 22.4325
10/28/2012 21:00:00 | 0.099237 | 1.8107 | 0.10188 | 5.0152 | 6.5708 | 8.9158 | 22.1569 | 6.6348 | 9.3065 | 22.3982
10/28/2012 22:00:00 | 0.092371 | 1.6651 | 0.098114 | 5.0153 | 6.577 | 8.9885 | 22.1267 | 6.65 | 9.3468 | 22.3698
10/28/2012 23:00:00 | 0.084742 | 1.693 | 0.098143 | 5.0153 | 6.5671 | 9.0399 | 22.1082 | 6.6611 | 9.3923 | 22.3452
10/29/2012 00:00:00 | 0.10049 | 1.7498 | 0.10045 | 5.0149 | 6.5801 | 9.0421 | 22.4016 | 6.6863 | 9.3133 | 22.3526
10/29/2012 01:00:00 | 0.094278 | 1.6977 | 0.1042 | 5.0156 | 6.5919 | 9.0726 | 22.3937 | 6.7004 | 9.2611 | 22.3632
10/29/2012 02:00:00 | 0.084851 | 2.0832 | 0.10305 | 5.0146 | 6.5871 | 9.1017 | 22.2024 | 6.7093 | 9.2824 | 22.3213
10/29/2012 03:00:00 | 0.082506 | 2.1025 | 0.10151 | 5.0156 | 6.5753 | 9.1622 | 22.1027 | 6.6975 | 9.2641 | 22.2923
10/29/2012 04:00:00 | 0.094985 | 3.1364 | 0.09849 | 5.016 | 6.5689 | 9.1462 | 22.0333 | 6.6924 | 9.3108 | 22.2602
10/29/2012 05:00:00 | 0.083161 | 3.5956 | 0.098143 | 5.0146 | 6.5703 | 9.1429 | 21.9946 | 6.6687 | 9.3047 | 22.2274
10/29/2012 06:00:00 | 0.084196 | 4.146 | 0.10037 | 5.0152 | 6.5514 | 8.9986 | 21.9592 | 6.6402 | 9.2945 | 22.1856
10/29/2012 07:00:00 | 0.082506 | 4.6851 | 0.098124 | 5.0146 | 6.5244 | 8.8061 | 21.9228 | 6.6036 | 9.1852 | 22.1446
10/29/2012 08:00:00 | 0.10038 | 5.1493 | 0.098926 | 5.0156 | 6.4912 | 8.5927 | 22.1534 | 6.5643 | 9.0647 | 22.1221
10/29/2012 09:00:00 | 0.099673 | 5.7464 | 0.10269 | 5.0153 | 6.4606 | 8.2096 | 22.1275 | 6.5228 | 8.8096 | 22.105
10/29/2012 10:00:00 | 0.11197 | 6.2619 | 0.1027 | 5.0156 | 6.4277 | 7.712 | 21.9651 | 6.4753 | 8.4685 | 22.0744
10/29/2012 11:00:00 | 0.99503 | 6.1017 | 0.10307 | 5.0156 | 6.5471 | 7.5384 | 21.8752 | 6.6631 | 8.4371 | 22.0297
10/29/2012 12:00:00 | 2.4001 | 5.5222 | 0.10269 | 5.0142 | 6.5622 | 7.6882 | 21.7987 | 6.66 | 8.6933 | 21.9663
10/29/2012 13:00:00 | 3.2223 | 5.0815 | 0.10269 | 5.0155 | 6.6028 | 7.9563 | 21.7255 | 6.7184 | 8.8019 | 21.8932
10/29/2012 14:00:00 | 3.531 | 5.0828 | 0.10265 | 5.0142 | 6.6395 | 8.0526 | 21.9034 | 6.7913 | 8.7067 | 21.8179
10/29/2012 15:00:00 | 3.5338 | 4.9626 | 0.099243 | 5.0138 | 6.6486 | 8.1006 | 21.7361 | 6.813 | 8.5908 | 21.6512
10/29/2012 16:00:00 | 3.075 | 4.8633 | 0.098114 | 5.015 | 6.6691 | 8.2135 | 21.3673 | 6.7988 | 8.5411 | 21.3902
10/29/2012 17:00:00 | 2.7256 | 4.8663 | 0.098085 | 3.3496 | 6.7832 | 9.6141 | 21.1121 | 6.7855 | 10.58 | 21.0785
10/29/2012 18:00:00 | 2.0276 | 4.8509 | 0.1004 | 0.017624 | 6.6938 | 8.2501 | 20.6476 | 6.7001 | 8.8072 | 20.7276
10/29/2012 19:00:00 | 1.4681 | 4.7971 | 0.10274 | 0.016185 | 6.6576 | 8.1915 | 20.2749 | 6.6278 | 8.795 | 20.3332
10/29/2012 20:00:00 | 1.0425 | 4.7794 | 0.10307 | 0.014659 | 6.6546 | 8.2768 | 19.9516 | 6.6064 | 8.5811 | 19.9703
10/29/2012 21:00:00 | 1.0153 | 4.8078 | 0.10307 | 0.014572 | 6.6626 | 8.3059 | 19.6625 | 6.5929 | 8.4252 | 19.6473
10/29/2012 22:00:00 | 0.61037 | 4.8168 | 0.10111 | 0.014932 | 6.6784 | 8.4366 | 19.2873 | 6.5723 | 8.3645 | 19.2729
10/29/2012 23:00:00 | 0.59493 | 4.5773 | 0.10242 | 0.013155 | 6.6955 | 8.4327 | 18.9667 | 6.5948 | 7.7122 | 18.978
10/30/2012 00:00:00 | 0.62785 | 4.2447 | 0.10139 | 0.016283 | 6.7108 | 8.208 | 18.72 | 6.666 | 6.8904 | 19.1321
10/30/2012 01:00:00 | 0.58844 | 4.0355 | 0.10182 | 0.014681 | 6.7266 | 8.1862 | 18.5444 | 6.7009 | 6.8807 | 19.1778
10/30/2012 02:00:00 | 0.55896 | 3.8902 | 0.10062 | 0.01673 | 6.748 | 8.4225 | 18.3728 | 6.9972 | 6.8303 | 20.8928
10/30/2012 03:00:00 | 0.54294 | 3.79 | 0.10203 | 0.016861 | 6.6801 | 8.4882 | 18.2259 | 6.8761 | 7.0233 | 21.5682
10/30/2012 04:00:00 | 0.43954 | 3.6751 | 0.10231 | 0.014703 | 6.4876 | 8.3445 | 18.1332 | 6.5007 | 8.3676 | 18.2793
10/30/2012 05:00:00 | 0.33262 | 3.6671 | 0.10133 | 0.014572 | 6.3812 | 7.9934 | 18.0015 | 6.3813 | 8.2637 | 17.9171
10/30/2012 06:00:00 | 0.21682 | 3.5231 | 0.10214 | 0.014572 | 6.3252 | 7.7431 | 17.832 | 6.3222 | 8.1043 | 17.7798
10/30/2012 07:00:00 | 0.21199 | 3.513 | 0.10198 | 0.014932 | 6.3001 | 7.7495 | 17.6991 | 6.3006 | 8.1525 | 17.64
10/30/2012 08:00:00 | 0.10417 | 3.464 | 0.10193 | 0.016033 | 6.3023 | 8.0045 | 17.5967 | 6.3136 | 8.3808 | 17.5343
10/30/2012 09:00:00 | 0.097656 | 3.415 | 0.10193 | 0.016817 | 6.3171 | 8.3043 | 17.5312 | 6.3395 | 8.5905 | 17.4812
10/30/2012 10:00:00 | 0.10305 | 3.3057 | 0.10095 | 0.01722 | 6.3307 | 8.6115 | 17.9885 | 6.3562 | 8.7967 | 17.4462
10/30/2012 11:00:00 | 0.097982 | 3.2345 | 0.10046 | 0.017242 | 6.3544 | 8.9118 | 17.6046 | 6.3783 | 8.9444 | 17.3659
10/30/2012 12:00:00 | 0.094058 | 3.2248 | 0.10008 | 0.016523 | 6.3923 | 9.1325 | 17.4285 | 6.4277 | 9.1108 | 17.2689
10/30/2012 13:00:00 | 0.097439 | 3.0849 | 0.10198 | 0.016839 | 6.4468 | 9.3491 | 17.2998 | 6.4909 | 9.2472 | 17.1706
10/30/2012 14:00:00 | 0.097656 | 2.8577 | 0.10231 | 0.016861 | 6.4881 | 9.467 | 17.1906 | 6.5373 | 9.3411 | 17.078
10/30/2012 15:00:00 | 0.095858 | 2.846 | 0.10264 | 0.015422 | 6.5152 | 9.5585 | 17.4976 | 6.566 | 9.4097 | 17.0251
10/30/2012 16:00:00 | 0.095749 | 2.8432 | 0.10204 | 0.017493 | 6.5451 | 9.6411 | 17.2877 | 6.5894 | 9.4848 | 16.9855
10/30/2012 17:00:00 | 0.099347 | 2.7264 | 0.1003 | 0.017264 | 6.5633 | 9.5787 | 17.1051 | 6.607 | 9.5041 | 16.9019
10/30/2012 18:00:00 | 0.097765 | 2.7828 | 0.10198 | 0.015085 | 6.5695 | 9.3975 | 16.9964 | 6.6146 | 9.4419 | 16.8516
10/30/2012 19:00:00 | 0.097656 | 2.7866 | 0.10068 | 0.017111 | 6.5729 | 9.2142 | 17.2825 | 6.6122 | 9.3396 | 16.865
10/30/2012 20:00:00 | 0.10845 | 2.7894 | 0.1004 | 0.016883 | 6.5654 | 8.9768 | 17.2508 | 6.6052 | 9.545 | 16.9338
10/30/2012 21:00:00 | 0.096509 | 2.8357 | 0.10008 | 0.01722 | 6.5336 | 8.7929 | 17.1423 | 6.581 | 9.6699 | 16.9672
10/30/2012 22:00:00 | 0.097547 | 3.0428 | 0.10002 | 0.016523 | 6.4937 | 8.6333 | 17.15 | 6.5703 | 9.7736 | 17.0443
10/30/2012 23:00:00 | 0.097656 | 3.1789 | 0.1023 | 0.016839 | 6.4637 | 8.5936 | 17.4359 | 6.5921 | 9.7798 | 17.1874
10/31/2012 00:00:00 | 0.099455 | 3.1806 | 0.10302 | 0.016142 | 6.4542 | 8.6397 | 17.6184 | 6.5994 | 9.8263 | 17.3415
10/31/2012 01:00:00 | 0.097765 | 3.3472 | 0.10079 | 0.016817 | 6.4363 | 8.5656 | 17.5157 | 6.6017 | 9.7924 | 17.4211
10/31/2012 02:00:00 | 0.12464 | 3.5156 | 0.10171 | 0.016861 | 6.4328 | 8.5442 | 17.7367 | 6.5881 | 9.8224 | 17.5561
10/31/2012 03:00:00 | 0.18383 | 3.528 | 0.10258 | 0.01722 | 6.437 | 8.5577 | 17.9933 | 6.5772 | 9.8449 | 17.7053
10/31/2012 04:00:00 | 0.1855 | 3.4619 | 0.10236 | 0.014366 | 6.4419 | 8.6796 | 17.8963 | 6.6088 | 9.9613 | 17.7867
10/31/2012 05:00:00 | 0.19439 | 3.4723 | 0.10166 | 0.01455 | 6.4532 | 8.8696 | 17.8773 | 6.6291 | 10.0267 | 17.8673
10/31/2012 06:00:00 | 0.16076 | 3.5265 | 0.10089 | 0.01673 | 6.4713 | 8.9441 | 18.3493 | 6.6035 | 10.1114 | 17.9798
10/31/2012 07:00:00 | 0.16049 | 3.5671 | 0.10046 | 0.015782 | 6.4871 | 8.9527 | 18.211 | 6.604 | 10.1167 | 18.0744
10/31/2012 08:00:00 | 0.10304 | 3.565 | 0.10236 | 0.014998 | 6.4899 | 9.0404 | 18.1094 | 6.6133 | 10.2261 | 18.1211
10/31/2012 09:00:00 | 0.099564 | 3.4079 | 0.10041 | 0.014954 | 6.5025 | 9.0719 | 18.396 | 6.6225 | 10.2711 | 18.2113
10/31/2012 10:00:00 | 0.10316 | 3.4013 | 0.1023 | 0.016033 | 6.5339 | 9.0054 | 18.458 | 6.6302 | 10.1964 | 18.3118
10/31/2012 11:00:00 | 0.097982 | 3.3943 | 0.10269 | 0.016457 | 6.5585 | 9.2133 | 18.3961 | 6.6474 | 10.3511 | 18.3655
10/31/2012 12:00:00 | 0.10485 | 3.3061 | 0.10269 | 0.017198 | 6.6884 | 9.1776 | 18.4527 | 6.7552 | 10.2689 | 18.4684
10/31/2012 13:00:00 | 0.096292 | 3.1871 | 0.10041 | 0.017242 | 6.6795 | 9.3875 | 18.5695 | 6.6724 | 10.3642 | 18.6019
10/31/2012 14:00:00 | 0.10114 | 3.0953 | 0.10002 | 0.017242 | 6.6372 | 9.5235 | 18.7182 | 6.6716 | 10.4008 | 18.7447
10/31/2012 15:00:00 | 0.097873 | 3.1104 | 0.1023 | 0.017242 | 6.6225 | 9.5523 | 18.8551 | 6.6815 | 10.2729 | 18.8787
10/31/2012 16:00:00 | 0.10305 | 2.8051 | 0.10269 | 0.017242 | 6.6401 | 9.6574 | 18.9766 | 6.6512 | 10.1073 | 18.9948
10/31/2012 17:00:00 | 0.097982 | 2.3432 | 0.10269 | 0.017242 | 6.6736 | 9.5778 | 19.1055 | 6.6813 | 10.0467 | 19.0904
10/31/2012 18:00:00 | 0.10305 | 1.9582 | 0.10302 | 0.016163 | 6.6812 | 9.4878 | 19.2073 | 6.667 | 9.9703 | 19.185
10/31/2012 19:00:00 | 0.10518 | 1.7035 | 0.10079 | 0.016098 | 6.6792 | 9.3453 | 19.2978 | 6.6468 | 9.877 | 19.2793
10/31/2012 20:00:00 | 0.09809 | 1.5254 | 0.10269 | 0.016457 | 6.6791 | 9.2622 | 19.3745 | 6.6401 | 9.8011 | 19.3648
10/31/2012 21:00:00 | 0.10485 | 1.3788 | 0.10307 | 0.01612 | 6.6694 | 9.1991 | 19.4459 | 6.6202 | 9.7378 | 19.4391
10/31/2012 22:00:00 | 0.10529 | 1.3705 | 0.10079 | 0.017537 | 6.6609 | 9.1163 | 19.5104 | 6.6105 | 9.6707 | 19.517
10/31/2012 23:00:00 | 0.09809 | 1.2151 | 0.1004 | 0.017624 | 6.6578 | 9.1406 | 19.5674 | 6.5961 | 9.7006 | 19.6005
11/01/2012 00:00:00 | 0.099455 | 1.2129 | 0.10236 | 0.017624 | 6.6491 | 9.2059 | 19.6138 | 6.5841 | 9.7274 | 19.6589
11/01/2012 01:00:00 | 0.099564 | 1.1817 | 0.10106 | 0.017624 | 6.633 | 9.2897 | 19.6361 | 6.5694 | 9.7794 | 19.7108
11/01/2012 02:00:00 | 0.10316 | 1.1021 | 0.10046 | 0.016905 | 6.6225 | 9.4527 | 19.6452 | 6.5525 | 9.8938 | 19.7462
11/01/2012 03:00:00 | 0.099781 | 1.1075 | 0.10203 | 0.01722 | 6.6215 | 9.6034 | 19.6398 | 6.5568 | 9.9011 | 19.7675
11/01/2012 04:00:00 | 0.10136 | 1.111 | 0.10264 | 0.015444 | 6.6182 | 9.6649 | 19.6355 | 6.5836 | 9.9929 | 19.7869
11/01/2012 05:00:00 | 0.10147 | 1.1155 | 0.10269 | 0.015335 | 6.6167 | 9.667 | 19.6318 | 6.5862 | 9.9885 | 19.7957
11/01/2012 06:00:00 | 0.083483 | 1.0855 | 0.10236 | 0.013537 | 6.615 | 9.7095 | 19.6217 | 6.6008 | 10.0116 | 19.8096
11/01/2012 07:00:00 | 0.10039 | 1.124 | 0.10264 | 0.015226 | 6.6162 | 9.7775 | 19.6297 | 6.5828 | 10.0626 | 19.8242
11/01/2012 08:00:00 | 0.10147 | 1.1955 | 0.10236 | 0.015335 | 6.6067 | 9.6668 | 19.6313 | 6.5517 | 10.026 | 19.8384
11/01/2012 09:00:00 | 0.10147 | 1.1982 | 0.10035 | 0.015695 | 6.5926 | 9.6875 | 19.6665 | 6.5264 | 10.0166 | 19.8605
11/01/2012 10:00:00 | 0.099673 | 1.1808 | 0.10002 | 0.017155 | 6.5954 | 9.7062 | 19.6851 | 6.5457 | 10.0479 | 19.8767
11/01/2012 11:00:00 | 0.10136 | 1.1481 | 0.1023 | 0.015444 | 6.7477 | 9.638 | 19.7128 | 6.6617 | 9.9265 | 19.9074
11/01/2012 12:00:00 | 0.097873 | 1.1491 | 0.10041 | 0.015335 | 6.6433 | 9.6675 | 19.7747 | 6.7564 | 10.0979 | 19.9543
11/01/2012 13:00:00 | 0.097656 | 1.7178 | 0.10198 | 0.016774 | 6.6014 | 9.6986 | 19.8194 | 6.6982 | 10.0199 | 19.9943
11/01/2012 14:00:00 | 0.097656 | 2.1291 | 0.10035 | 0.01722 | 6.6046 | 9.6024 | 19.8765 | 6.6816 | 9.9243 | 20.0363
11/01/2012 15:00:00 | 0.095858 | 2.3029 | 0.10035 | 0.017242 | 6.6151 | 9.6412 | 19.9105 | 6.6859 | 9.9153 | 20.071
11/01/2012 16:00:00 | 0.097547 | 2.6042 | 0.1004 | 0.017242 | 6.6129 | 9.6153 | 19.9596 | 6.6828 | 9.8335 | 20.1008
11/01/2012 17:00:00 | 0.10125 | 2.947 | 0.10171 | 0.015804 | 6.6205 | 9.6417 | 19.999 | 6.7004 | 9.8641 | 20.1387
11/01/2012 18:00:00 | 0.097873 | 3.1825 | 0.10291 | 0.015717 | 6.613 | 9.6704 | 20.0459 | 6.6979 | 9.8913 | 20.1829
11/01/2012 19:00:00 | 0.097656 | 3.3696 | 0.10079 | 0.017155 | 6.5987 | 9.6161 | 20.0656 | 6.6735 | 9.9289 | 20.2033
11/01/2012 20:00:00 | 0.097656 | 3.6781 | 0.1004 | 0.017242 | 6.5907 | 9.5867 | 20.0645 | 6.6496 | 9.9061 | 20.2044
11/01/2012 21:00:00 | 0.095858 | 4.0071 | 0.1004 | 0.017602 | 6.5774 | 9.5539 | 20.0704 | 6.6385 | 9.9405 | 20.202
11/01/2012 22:00:00 | 0.095749 | 4.0241 | 0.10236 | 0.015826 | 6.5538 | 9.5237 | 20.0778 | 6.6118 | 9.8609 | 20.2087
11/01/2012 23:00:00 | 0.10294 | 4.0759 | 0.10236 | 0.015717 | 6.5574 | 9.5064 | 20.0885 | 6.6248 | 9.9069 | 20.2273
11/02/2012 00:00:00 | 0.10158 | 3.8803 | 0.10264 | 0.016796 | 6.5767 | 9.561 | 20.0965 | 6.6411 | 9.8656 | 20.2393
11/02/2012 01:00:00 | 0.10147 | 3.867 | 0.10073 | 0.015782 | 6.5852 | 9.6597 | 20.0847 | 6.6628 | 9.9931 | 20.2419
11/02/2012 02:00:00 | 0.097873 | 3.1227 | 0.1004 | 0.015717 | 6.5879 | 9.7052 | 20.0858 | 6.6719 | 9.9111 | 20.2508
11/02/2012 03:00:00 | 0.095858 | 2.7671 | 0.1004 | 0.017155 | 6.5823 | 9.6609 | 20.0575 | 6.6851 | 9.9335 | 20.2485
11/02/2012 04:00:00 | 0.097547 | 2.5439 | 0.10236 | 0.016163 | 6.5835 | 9.6665 | 20.0368 | 6.7028 | 9.8902 | 20.2331
11/02/2012 05:00:00 | 0.10125 | 2.2596 | 0.10073 | 0.015019 | 6.578 | 9.3129 | 20.0149 | 6.7029 | 9.6304 | 20.2315
11/02/2012 06:00:00 | 0.096075 | 2.2448 | 0.10008 | 0.014954 | 6.5585 | 8.8867 | 19.9893 | 6.6579 | 9.2754 | 20.223
11/02/2012 07:00:00 | 0.099347 | 2.1844 | 0.10002 | 0.014954 | 6.5188 | 9.42 | 19.9664 | 6.6515 | 9.658 | 20.2152
11/02/2012 08:00:00 | 0.099564 | 2.152 | 0.1023 | 0.015673 | 6.5449 | 9.6179 | 19.928 | 6.6457 | 9.795 | 20.1909
11/02/2012 09:00:00 | 0.095966 | 2.0538 | 0.10269 | 0.016796 | 6.5514 | 9.682 | 19.9062 | 6.6335 | 9.8958 | 20.1647
11/02/2012 10:00:00 | 0.095749 | 2.048 | 0.10204 | 0.016861 | 6.5501 | 9.661 | 19.91 | 6.6131 | 9.9152 | 20.1687
11/02/2012 11:00:00 | 0.099347 | 1.8553 | 0.1003 | 0.016861 | 6.5396 | 9.5805 | 19.9366 | 6.606 | 9.8725 | 20.1946
11/02/2012 12:00:00 | 0.10136 | 1.786 | 0.10002 | 0.015422 | 6.5423 | 9.5905 | 20.0017 | 6.6102 | 9.856 | 20.2509
11/02/2012 13:00:00 | 0.096075 | 1.6487 | 0.10002 | 0.017133 | 6.534 | 9.6147 | 20.1046 | 6.6184 | 9.7804 | 20.3103
11/02/2012 14:00:00 | 0.10114 | 1.6421 | 0.1023 | 0.015804 | 6.5309 | 9.4953 | 20.1711 | 6.6184 | 9.7867 | 20.3598
11/02/2012 15:00:00 | 0.099673 | 1.6407 | 0.10269 | 0.017155 | 6.5143 | 9.5493 | 20.2308 | 6.604 | 9.7403 | 20.3965
11/02/2012 16:00:00 | 0.10316 | 1.904 | 0.10073 | 0.015804 | 6.4906 | 9.4856 | 20.2777 | 6.5908 | 9.6888 | 20.4095
11/02/2012 17:00:00 | 0.10338 | 2.0566 | 0.10236 | 0.015717 | 6.497 | 9.5543 | 20.2904 | 6.5932 | 9.6926 | 20.4071
11/02/2012 18:00:00 | 0.099781 | 1.9669 | 0.10302 | 0.016435 | 6.5006 | 9.5601 | 20.2915 | 6.6042 | 9.7289 | 20.4058
11/02/2012 19:00:00 | 0.10496 | 1.8373 | 0.10275 | 0.01612 | 6.4973 | 9.5874 | 20.2755 | 6.5892 | 9.769 | 20.3926
11/02/2012 20:00:00 | 0.09809 | 1.6974 | 0.10269 | 0.017177 | 6.4956 | 9.6218 | 20.244 | 6.5759 | 9.7511 | 20.3561
11/02/2012 21:00:00 | 0.095858 | 1.6938 | 0.10073 | 0.017602 | 6.498 | 9.5034 | 20.1912 | 6.5592 | 9.7448 | 20.3157
11/02/2012 22:00:00 | 0.099347 | 1.6955 | 0.10269 | 0.016185 | 6.4935 | 9.4871 | 20.1641 | 6.5421 | 9.7536 | 20.2936
11/02/2012 23:00:00 | 0.10316 | 1.6351 | 0.10079 | 0.015739 | 6.4681 | 9.3827 | 20.1545 | 6.5117 | 9.6571 | 20.2746
11/03/2012 00:00:00 | 0.10338 | 1.5336 | 0.1004 | 0.015717 | 6.4589 | 9.4748 | 20.1151 | 6.5092 | 9.7074 | 20.2566
11/03/2012 01:00:00 | 0.097982 | 1.4673 | 0.1004 | 0.017515 | 6.4641 | 9.559 | 20.0991 | 6.5188 | 9.7742 | 20.2582
11/03/2012 02:00:00 | 0.099455 | 1.4161 | 0.10269 | 0.017624 | 6.4741 | 9.5825 | 20.0815 | 6.5419 | 9.7752 | 20.26
11/03/2012 03:00:00 | 0.10136 | 1.4377 | 0.10079 | 0.017624 | 6.4926 | 9.6379 | 20.0533 | 6.5731 | 9.7476 | 20.2411
11/03/2012 04:00:00 | 0.10147 | 1.4119 | 0.1004 | 0.015826 | 6.5025 | 9.5345 | 20.0202 | 6.5966 | 9.6644 | 20.223
11/03/2012 05:00:00 | 0.10147 | 1.4059 | 0.10008 | 0.015357 | 6.4824 | 9.5338 | 19.9963 | 6.579 | 9.6619 | 20.2139
11/03/2012 06:00:00 | 0.097873 | 1.4416 | 0.10002 | 0.017493 | 6.4893 | 9.5199 | 19.9643 | 6.5737 | 9.6051 | 20.1885
11/03/2012 07:00:00 | 0.099455 | 1.4294 | 0.10263 | 0.015826 | 6.5017 | 9.4398 | 19.9179 | 6.6077 | 9.5677 | 20.1526
11/03/2012 08:00:00 | 0.10136 | 1.4372 | 0.10046 | 0.014998 | 6.4945 | 9.4976 | 19.8918 | 6.5671 | 10.0003 | 20.1311
11/03/2012 09:00:00 | 0.097873 | 1.4377 | 0.1023 | 0.017111 | 6.4819 | 9.6876 | 19.879 | 6.6359 | 10.3046 | 20.123
11/03/2012 10:00:00 | 0.099455 | 1.5701 | 0.10204 | 0.015444 | 6.4992 | 9.7451 | 19.8647 | 6.665 | 10.3406 | 20.1101
11/03/2012 11:00:00 | 0.095966 | 1.6241 | 0.10225 | 0.014976 | 6.4945 | 9.776 | 19.8593 | 6.6064 | 10.3727 | 20.1017
11/03/2012 12:00:00 | 0.10114 | 1.6485 | 0.10133 | 0.015313 | 6.5077 | 9.8145 | 19.862 | 6.5847 | 10.3913 | 20.0893
11/03/2012 13:00:00 | 0.10147 | 1.7433 | 0.10247 | 0.016774 | 6.4916 | 9.7386 | 19.8753 | 6.6125 | 10.3334 | 20.1026
11/03/2012 14:00:00 | 0.097873 | 1.749 | 0.10106 | 0.01722 | 6.4869 | 9.7279 | 19.9095 | 6.6142 | 10.3129 | 20.1104
11/03/2012 15:00:00 | 0.099455 | 1.7475 | 0.10046 | 0.016883 | 6.4791 | 9.62 | 19.934 | 6.6168 | 10.1588 | 20.1239
11/03/2012 16:00:00 | 0.097765 | 1.6884 | 0.10236 | 0.01722 | 6.4755 | 9.5609 | 19.9628 | 6.6248 | 10.0823 | 20.1432
11/03/2012 17:00:00 | 0.10305 | 1.6849 | 0.10041 | 0.015804 | 6.4769 | 9.5501 | 19.9926 | 6.6229 | 10.07 | 20.1714
11/03/2012 18:00:00 | 0.10338 | 1.6935 | 0.10035 | 0.015357 | 6.4566 | 9.4961 | 20.0064 | 6.5835 | 10.01 | 20.1806
11/03/2012 19:00:00 | 0.097982 | 2.162 | 0.1004 | 0.017133 | 6.4301 | 9.4618 | 20.0048 | 6.5225 | 10.0092 | 20.1705
11/03/2012 20:00:00 | 0.10125 | 2.1813 | 0.10269 | 0.017242 | 6.4198 | 9.4894 | 19.9883 | 6.491 | 10.0996 | 20.165
11/03/2012 21:00:00 | 0.10327 | 1.8684 | 0.10144 | 0.015444 | 6.4237 | 9.3989 | 19.9824 | 6.4651 | 10.0048 | 20.1668
11/03/2012 22:00:00 | 0.099781 | 1.805 | 0.10019 | 0.017133 | 6.431 | 9.4436 | 19.9627 | 6.4775 | 10.0498 | 20.1612
11/03/2012 23:00:00 | 0.10136 | 1.8024 | 0.10002 | 0.015444 | 6.416 | 9.3316 | 19.9659 | 6.4499 | 9.9996 | 20.1724
11/04/2012 00:00:00 | 0.10147 | 1.6412 | 0.101 | 0.015335 | 6.4078 | 9.2883 | 19.9606 | 6.4368 | 9.9876 | 20.1648
11/04/2012 01:00:00D | 0.10147 | 1.63 | 0.10019 | 0.015695 | 6.4283 | 9.298 | 19.8443 | 6.4508 | 9.9773 | 20.1117
11/04/2012 01:00:00S | 0.099673 | 1.5205 | 0.101 | 0.014998 | 6.4421 | 9.3613 | 19.7868 | 6.4641 | 10.0145 | 20.072
11/04/2012 02:00:00 | 0.099564 | 1.4334 | 0.10019 | 0.017111 | 6.4424 | 9.36 | 19.7901 | 6.4798 | 9.9517 | 20.0971
11/04/2012 03:00:00 | 0.097765 | 1.4991 | 0.10002 | 0.017242 | 6.4386 | 9.3746 | 19.7597 | 6.4615 | 9.978 | 20.1148
11/04/2012 04:00:00 | 0.099455 | 1.4472 | 0.10198 | 0.015444 | 6.4515 | 9.4238 | 19.7234 | 6.4582 | 9.9727 | 20.1245
11/04/2012 05:00:00 | 0.10496 | 1.4164 | 0.101 | 0.016054 | 6.4635 | 9.3643 | 20.1951 | 6.4638 | 9.9873 | 20.1608
11/04/2012 06:00:00 | 0.09989 | 1.4191 | 0.10274 | 0.017537 | 6.4784 | 9.3439 | 20.0633 | 6.4768 | 9.983 | 20.1897
11/04/2012 07:00:00 | 0.10856 | 1.3791 | 0.10144 | 0.017624 | 6.4867 | 9.3819 | 20.5297 | 6.4945 | 10.0191 | 20.1811
11/04/2012 08:00:00 | 0.098308 | 1.4328 | 0.10312 | 0.016905 | 6.494 | 9.449 | 20.177 | 6.4965 | 10.0591 | 20.1599
11/04/2012 09:00:00 | 0.10845 | 1.4031 | 0.10215 | 0.01758 | 6.4885 | 9.5177 | 20.5549 | 6.4774 | 10.0799 | 20.1606
11/04/2012 10:00:00 | 0.1055 | 1.4975 | 0.10291 | 0.017624 | 6.486 | 9.47 | 20.1514 | 6.4808 | 10.1152 | 20.1441
11/04/2012 11:00:00 | 0.10529 | 1.4745 | 0.10111 | 0.016185 | 6.4781 | 9.4686 | 20.2499 | 6.4549 | 10.0049 | 20.1515
11/04/2012 12:00:00 | 0.10708 | 1.5289 | 0.10078 | 0.017177 | 6.4969 | 9.4645 | 20.4536 | 6.4907 | 10.0837 | 20.2012
11/04/2012 13:00:00 | 0.096401 | 1.564 | 0.10176 | 0.017961 | 6.488 | 9.4646 | 20.3093 | 6.5183 | 10.0497 | 20.2413
11/04/2012 14:00:00 | 0.095749 | 1.6421 | 0.10095 | 0.016566 | 6.483 | 9.4201 | 20.3446 | 6.5325 | 10.0033 | 20.3277
11/04/2012 15:00:00 | 0.10474 | 1.6338 | 0.10078 | 0.016479 | 6.4662 | 9.3405 | 20.4142 | 6.5244 | 9.9143 | 20.4096
11/04/2012 16:00:00 | 0.10529 | 1.5984 | 0.10078 | 0.016839 | 6.4623 | 9.2903 | 20.4584 | 6.5165 | 9.875 | 20.4447
11/04/2012 17:00:00 | 0.10529 | 1.4855 | 0.10078 | 0.01758 | 6.4623 | 9.2904 | 20.4757 | 6.5186 | 9.847 | 20.4505
11/04/2012 18:00:00 | 0.10708 | 1.3781 | 0.10242 | 0.016545 | 6.4735 | 9.2724 | 20.4707 | 6.5237 | 9.8304 | 20.4468
11/04/2012 19:00:00 | 0.10719 | 1.3188 | 0.10106 | 0.017558 | 6.4814 | 9.2901 | 20.452 | 6.5185 | 9.879 | 20.4377
11/04/2012 20:00:00 | 0.098199 | 1.2652 | 0.10078 | 0.017983 | 6.4852 | 9.3606 | 20.4334 | 6.5188 | 9.9432 | 20.4298
11/04/2012 21:00:00 | 0.097656 | 1.2579 | 0.10242 | 0.017646 | 6.4668 | 9.2644 | 20.3986 | 6.4837 | 9.9291 | 20.4289
11/04/2012 22:00:00 | 0.099455 | 1.2173 | 0.10302 | 0.017624 | 6.4658 | 9.2801 | 20.3345 | 6.468 | 9.9041 | 20.4012
11/04/2012 23:00:00 | 0.099564 | 1.1458 | 0.10275 | 0.017624 | 6.4623 | 9.2064 | 20.2768 | 6.4628 | 9.8404 | 20.3692
11/05/2012 00:00:00 | 0.097765 | 1.1834 | 0.10106 | 0.017624 | 6.444 | 9.1811 | 20.2381 | 6.4728 | 9.851 | 20.3509
11/05/2012 01:00:00 | 0.099455 | 1.1816 | 0.10078 | 0.016185 | 6.4321 | 9.2693 | 20.2029 | 6.4502 | 9.8889 | 20.3477
11/05/2012 02:00:00 | 0.099564 | 1.1281 | 0.10176 | 0.017537 | 6.4311 | 9.2503 | 20.2808 | 6.4359 | 9.863 | 20.3656
11/05/2012 03:00:00 | 0.095966 | 1.1206 | 0.10128 | 0.017983 | 6.4546 | 9.2914 | 20.9213 | 6.4688 | 9.8597 | 20.4142
11/05/2012 04:00:00 | 0.11374 | 1.1635 | 0.10182 | 0.016926 | 6.4602 | 9.2501 | 21.4158 | 6.4701 | 9.8796 | 20.4909
11/05/2012 05:00:00 | 0.10403 | 1.2265 | 0.10225 | 0.019738 | 6.455 | 9.2792 | 21.4346 | 6.4669 | 9.8675 | 20.5447
11/05/2012 06:00:00 | 0.11237 | 1.2849 | 0.10231 | 0.019913 | 6.4624 | 9.2127 | 21.4421 | 6.4361 | 9.8482 | 20.5597
11/05/2012 07:00:00 | 0.10212 | 1.4321 | 0.10198 | 0.020272 | 6.4498 | 9.2578 | 21.446 | 6.4743 | 9.8537 | 20.5472
11/05/2012 08:00:00 | 0.10507 | 1.471 | 0.10193 | 0.015979 | 6.4592 | 9.3658 | 21.1446 | 6.4442 | 9.8886 | 20.4894
11/05/2012 09:00:00 | 0.11068 | 1.5073 | 0.10128 | 0.017515 | 6.4571 | 9.3846 | 20.715 | 6.4513 | 9.9486 | 20.3752
11/05/2012 10:00:00 | 0.094819 | 1.626 | 0.1028 | 0.017624 | 6.4421 | 9.4159 | 20.5869 | 6.447 | 9.9937 | 20.3183
11/05/2012 11:00:00 | 0.10643 | 1.6791 | 0.10275 | 0.017264 | 6.4466 | 9.4105 | 20.5174 | 6.4406 | 9.9928 | 20.3077
11/05/2012 12:00:00 | 0.10719 | 1.6487 | 0.10335 | 0.017242 | 6.4776 | 9.3321 | 20.4571 | 6.5155 | 9.9502 | 20.3236
11/05/2012 13:00:00 | 0.1054 | 1.7144 | 0.10117 | 0.017242 | 6.4483 | 9.3447 | 20.469 | 6.5255 | 9.9137 | 20.3716
11/05/2012 14:00:00 | 0.09809 | 1.812 | 0.10242 | 0.017602 | 6.4267 | 9.316 | 20.5295 | 6.5247 | 9.873 | 20.4347
11/05/2012 15:00:00 | 0.095858 | 1.9169 | 0.10139 | 0.017264 | 6.4202 | 9.2871 | 20.5974 | 6.5253 | 9.8597 | 20.496
11/05/2012 16:00:00 | 0.10654 | 1.8999 | 0.1028 | 0.017242 | 6.4102 | 9.2155 | 20.6578 | 6.5076 | 9.8095 | 20.5468
11/05/2012 17:00:00 | 0.10719 | 1.8078 | 0.10144 | 0.016883 | 6.4154 | 9.1151 | 20.6786 | 6.5214 | 9.7288 | 20.5536
11/05/2012 18:00:00 | 0.096401 | 1.7693 | 0.10149 | 0.016861 | 6.416 | 9.1224 | 20.6533 | 6.5115 | 9.7055 | 20.5408
11/05/2012 19:00:00 | 0.095749 | 1.7054 | 0.10318 | 0.01758 | 6.3919 | 9.0843 | 20.6137 | 6.4642 | 9.6925 | 20.5171
11/05/2012 20:00:00 | 0.097547 | 1.7276 | 0.10346 | 0.017264 | 6.5517 | 7.7322 | 20.5593 | 6.6182 | 9.1057 | 20.4977
11/05/2012 21:00:00 | 0.10305 | 1.7003 | 0.10117 | 0.017602 | 6.4928 | 9.2086 | 20.4802 | 6.5675 | 9.9318 | 20.4768
11/05/2012 22:00:00 | 0.099781 | 1.7 | 0.10144 | 0.017264 | 6.4128 | 8.9176 | 20.4063 | 6.4723 | 9.8372 | 20.4428
11/05/2012 23:00:00 | 0.099564 | 1.8513 | 0.10285 | 0.016523 | 6.3728 | 8.816 | 20.6408 | 6.4333 | 9.8317 | 20.4507
11/06/2012 00:00:00 | 0.10676 | 1.9122 | 0.1034 | 0.017198 | 6.3517 | 8.8138 | 20.5807 | 6.411 | 9.8053 | 20.467
11/06/2012 01:00:00 | 0.098199 | 2.006 | 0.10346 | 0.016883 | 6.3426 | 8.7983 | 20.6789 | 6.409 | 9.7764 | 20.4541
11/06/2012 02:00:00 | 0.09226 | 2.1021 | 0.10313 | 0.0183 | 6.3399 | 8.9999 | 20.5941 | 6.4164 | 9.88 | 20.4646
11/06/2012 03:00:00 | 0.091934 | 2.1104 | 0.10177 | 0.017668 | 6.347 | 9.0951 | 20.6632 | 6.4233 | 9.9798 | 20.4407
11/06/2012 04:00:00 | 0.10453 | 2.2833 | 0.10253 | 0.017264 | 6.3544 | 9.0717 | 20.6397 | 6.416 | 10.0389 | 20.4367
11/06/2012 05:00:00 | 0.092694 | 2.2937 | 0.10171 | 0.017961 | 6.3345 | 8.9575 | 20.6086 | 6.4273 | 9.9427 | 20.4147
11/06/2012 06:00:00 | 0.10632 | 2.4924 | 0.10122 | 0.016926 | 6.3245 | 9.0797 | 20.6548 | 6.4268 | 10.0324 | 20.3844
11/06/2012 07:00:00 | 0.11079 | 2.6324 | 0.10117 | 0.015422 | 6.3441 | 9.1329 | 20.5741 | 6.4553 | 10.1062 | 20.3585
11/06/2012 08:00:00 | 0.10561 | 2.7279 | 0.10117 | 0.017493 | 6.3441 | 9.0985 | 20.5489 | 6.4345 | 10.0498 | 20.313
11/06/2012 09:00:00 | 0.10529 | 2.8815 | 0.10084 | 0.016545 | 6.3455 | 9.1055 | 20.3263 | 6.4443 | 10.118 | 20.2673
11/06/2012 10:00:00 | 0.09809 | 2.8975 | 0.10242 | 0.017558 | 6.3418 | 9.0386 | 20.099 | 6.4311 | 10.0364 | 20.2217
11/06/2012 11:00:00 | 0.097656 | 3.1398 | 0.10269 | 0.017264 | 6.3344 | 8.9902 | 20.0124 | 6.41 | 9.961 | 20.2062
11/06/2012 12:00:00 | 0.097656 | 3.2277 | 0.10302 | 0.017242 | 6.3458 | 8.9804 | 20.0349 | 6.4123 | 9.9733 | 20.2206
11/06/2012 13:00:00 | 0.10305 | 3.1846 | 0.10307 | 0.016163 | 6.3551 | 8.8561 | 20.1147 | 6.4239 | 9.9397 | 20.3138
11/06/2012 14:00:00 | 0.097982 | 3.0954 | 0.10079 | 0.017177 | 6.3087 | 8.9066 | 20.2155 | 6.4454 | 9.9448 | 20.3937
11/06/2012 15:00:00 | 0.097656 | 3.0902 | 0.1004 | 0.016523 | 6.3679 | 8.9625 | 20.2751 | 6.4659 | 10.002 | 20.4416
11/06/2012 16:00:00 | 0.099455 | 3.0067 | 0.10106 | 0.017558 | 6.3925 | 9.0624 | 20.3863 | 6.477 | 10.0712 | 20.4792
11/06/2012 17:00:00 | 0.10856 | 3.0046 | 0.1028 | 0.017264 | 6.4129 | 8.9662 | 20.8105 | 6.4999 | 10.0657 | 20.5011
11/06/2012 18:00:00 | 0.098308 | 2.8896 | 0.1034 | 0.017602 | 6.4352 | 9.0577 | 20.4862 | 6.5334 | 10.0997 | 20.4731
11/06/2012 19:00:00 | 0.10485 | 2.7157 | 0.10117 | 0.016545 | 6.4397 | 9.0103 | 20.4003 | 6.5369 | 10.0796 | 20.4525
11/06/2012 20:00:00 | 0.10888 | 2.6222 | 0.10176 | 0.015761 | 6.4439 | 9.0179 | 20.7317 | 6.5424 | 10.0728 | 20.4507
11/06/2012 21:00:00 | 0.098308 | 2.5193 | 0.10291 | 0.017155 | 6.4581 | 8.9901 | 20.412 | 6.5444 | 10.1027 | 20.4059
11/06/2012 22:00:00 | 0.097656 | 2.4573 | 0.10307 | 0.017242 | 6.4581 | 9.0585 | 20.3593 | 6.5411 | 10.1369 | 20.3934
11/06/2012 23:00:00 | 0.10125 | 2.4554 | 0.10144 | 0.017242 | 6.4451 | 8.9565 | 20.5061 | 6.5165 | 10.0214 | 20.4073
11/07/2012 00:00:00 | 0.099673 | 2.4497 | 0.10312 | 0.017242 | 6.4392 | 8.8518 | 20.3431 | 6.5151 | 9.9838 | 20.3864
11/07/2012 01:00:00 | 0.094167 | 2.7259 | 0.1015 | 0.017602 | 6.4418 | 8.97 | 20.6685 | 6.507 | 9.9915 | 20.3718
11/07/2012 02:00:00 | 0.10463 | 3.2176 | 0.10117 | 0.016905 | 6.4281 | 8.9828 | 20.3941 | 6.4865 | 9.9813 | 20.3395
11/07/2012 03:00:00 | 0.09809 | 3.2458 | 0.10312 | 0.01722 | 6.4191 | 8.9309 | 20.4548 | 6.4774 | 10.0008 | 20.3412
11/07/2012 04:00:00 | 0.10845 | 3.2458 | 0.1015 | 0.017602 | 6.4076 | 8.9901 | 20.5551 | 6.4733 | 10.0606 | 20.3021
11/07/2012 05:00:00 | 0.098308 | 3.302 | 0.1028 | 0.016545 | 6.4008 | 8.9238 | 20.3172 | 6.4761 | 10.0745 | 20.2971
11/07/2012 06:00:00 | 0.094058 | 3.3082 | 0.1034 | 0.017558 | 6.3964 | 8.9747 | 20.5076 | 6.4707 | 10.0472 | 20.2843
11/07/2012 07:00:00 | 0.093841 | 3.3531 | 0.1015 | 0.017624 | 6.411 | 8.9395 | 20.451 | 6.463 | 10.0205 | 20.2264
11/07/2012 08:00:00 | 0.10463 | 3.5012 | 0.10084 | 0.016905 | 6.3802 | 8.9565 | 20.2798 | 6.4622 | 10.0472 | 20.2276
11/07/2012 09:00:00 | 0.10888 | 3.6337 | 0.10111 | 0.01722 | 6.4008 | 8.9795 | 20.5158 | 6.4726 | 10.0725 | 20.2078
11/07/2012 10:00:00 | 0.09471 | 3.7073 | 0.10247 | 0.017602 | 6.3866 | 8.9339 | 20.3871 | 6.4662 | 10.0478 | 20.1386
11/07/2012 11:00:00 | 0.097439 | 3.9042 | 0.10269 | 0.017624 | 6.3784 | 8.9706 | 20.256 | 6.433 | 10.055 | 20.1144
11/07/2012 12:00:00 | 0.10845 | 3.9128 | 0.10139 | 0.017264 | 6.3819 | 8.9861 | 20.3856 | 6.4249 | 10.0708 | 20.0956
11/07/2012 13:00:00 | 0.1019 | 4.0178 | 0.1028 | 0.016883 | 6.3762 | 8.9 | 20.2371 | 6.4169 | 10.0121 | 20.152
11/07/2012 14:00:00 | 0.090678 | 4.001 | 0.10144 | 0.01758 | 6.3798 | 8.8718 | 20.5265 | 6.4141 | 9.9647 | 20.1866
11/07/2012 15:00:00 | 0.095423 | 3.9248 | 0.10084 | 0.017624 | 6.388 | 8.9248 | 20.255 | 6.4439 | 10.0195 | 20.203
11/07/2012 16:00:00 | 0.099347 | 3.7605 | 0.10274 | 0.017624 | 6.3916 | 8.9437 | 20.1686 | 6.4506 | 10.0636 | 20.2036
11/07/2012 17:00:00 | 0.10316 | 3.6631 | 0.10144 | 0.017624 | 6.4107 | 9.0084 | 20.4937 | 6.4654 | 10.0911 | 20.1984
11/07/2012 18:00:00 | 0.097982 | 3.6535 | 0.10084 | 0.017624 | 6.429 | 9.064 | 20.2062 | 6.4803 | 10.0738 | 20.1641
11/07/2012 19:00:00 | 0.10845 | 3.407 | 0.10111 | 0.017624 | 6.4442 | 9.0089 | 20.4997 | 6.495 | 10.1178 | 20.1296
11/07/2012 20:00:00 | 0.098308 | 3.4255 | 0.1028 | 0.017264 | 6.4422 | 8.9681 | 20.2846 | 6.4882 | 10.1201 | 20.1166
11/07/2012 21:00:00 | 0.11025 | 3.2302 | 0.10177 | 0.017602 | 6.446 | 8.939 | 20.4767 | 6.4919 | 10.0635 | 20.1371
11/07/2012 22:00:00 | 0.10561 | 3.119 | 0.10122 | 0.016905 | 6.4672 | 9.0609 | 20.3127 | 6.4968 | 10.1673 | 20.1147
11/07/2012 23:00:00 | 0.090895 | 3.0555 | 0.10149 | 0.01794 | 6.4518 | 8.9493 | 20.4531 | 6.4913 | 10.0476 | 20.1171
11/08/2012 00:00:00 | 0.10801 | 2.9196 | 0.10122 | 0.017286 | 6.4585 | 8.9587 | 20.1657 | 6.4961 | 9.9033 | 20.0816
11/08/2012 01:00:00 | 0.096509 | 2.9102 | 0.1028 | 0.017242 | 6.4601 | 8.9529 | 20.1796 | 6.4868 | 9.8722 | 20.0743
11/08/2012 02:00:00 | 0.097547 | 2.9649 | 0.10307 | 0.017602 | 6.4462 | 8.7435 | 20.229 | 6.4722 | 9.7346 | 20.0702
11/08/2012 03:00:00 | 0.10485 | 2.9437 | 0.10307 | 0.017624 | 6.4661 | 8.9449 | 20.2894 | 6.4942 | 9.8746 | 20.0811
11/08/2012 04:00:00 | 0.09809 | 3.0588 | 0.10111 | 0.017264 | 6.4368 | 9.0199 | 20.2162 | 6.4904 | 9.9427 | 20.0628
11/08/2012 05:00:00 | 0.10305 | 3.1839 | 0.10274 | 0.016883 | 6.4395 | 8.992 | 20.3138 | 6.5243 | 10.002 | 20.079
11/08/2012 06:00:00 | 0.092586 | 3.1895 | 0.1021 | 0.01758 | 6.4618 | 8.8953 | 20.1819 | 6.5442 | 9.9566 | 20.0501
11/08/2012 07:00:00 | 0.10453 | 3.3708 | 0.10095 | 0.016545 | 6.4375 | 8.9044 | 20.2387 | 6.5527 | 10.0153 | 20.0534
11/08/2012 08:00:00 | 0.10888 | 3.53 | 0.10176 | 0.017198 | 6.4565 | 8.9158 | 20.2101 | 6.5695 | 10.0525 | 20.0516
11/08/2012 09:00:00 | 0.1019 | 3.6641 | 0.10323 | 0.016523 | 6.4541 | 8.9795 | 20.2344 | 6.5783 | 10.0466 | 20.031
11/08/2012 10:00:00 | 0.10687 | 3.7724 | 0.1015 | 0.017198 | 6.4528 | 9.1033 | 20.2269 | 6.534 | 10.1047 | 20.0198
11/08/2012 11:00:00 | 0.1054 | 3.9974 | 0.10084 | 0.016523 | 6.4407 | 8.9418 | 20.032 | 6.512 | 10.0197 | 19.9785
11/08/2012 12:00:00 | 0.10529 | 4.0118 | 0.10078 | 0.01612 | 6.4429 | 8.8354 | 19.9627 | 6.4795 | 9.9142 | 19.9856
11/08/2012 13:00:00 | 0.10349 | 4.3055 | 0.10046 | 0.015739 | 6.4638 | 8.7192 | 19.9768 | 6.4899 | 9.8897 | 20.0138
11/08/2012 14:00:00 | 0.096183 | 4.3202 | 0.10236 | 0.017155 | 6.4875 | 9.0284 | 20.0352 | 6.4891 | 9.8305 | 20.0827
11/08/2012 15:00:00 | 0.099347 | 4.1747 | 0.10139 | 0.017242 | 6.4303 | 8.9984 | 20.0974 | 6.5048 | 9.8884 | 20.1256
11/08/2012 16:00:00 | 0.10496 | 4.0177 | 0.10084 | 0.016883 | 6.4268 | 9.0026 | 20.1553 | 6.5528 | 9.9214 | 20.145
11/08/2012 17:00:00 | 0.09809 | 3.9901 | 0.10307 | 0.01758 | 6.4251 | 8.9405 | 20.1708 | 6.5705 | 9.8966 | 20.139
11/08/2012 18:00:00 | 0.097656 | 3.773 | 0.10313 | 0.017264 | 6.4209 | 9.0581 | 20.1613 | 6.5823 | 10.0395 | 20.1119
11/08/2012 19:00:00 | 0.097656 | 3.7226 | 0.10307 | 0.016523 | 6.4121 | 8.9544 | 20.1388 | 6.5749 | 9.9478 | 20.0908
11/08/2012 20:00:00 | 0.10485 | 3.6052 | 0.10111 | 0.016479 | 6.4059 | 8.9526 | 20.1011 | 6.5694 | 9.9351 | 20.0775
11/08/2012 21:00:00 | 0.10169 | 3.5695 | 0.10078 | 0.016479 | 6.3994 | 9.0943 | 20.0642 | 6.5688 | 10.0362 | 20.0644
11/08/2012 22:00:00 | 0.099673 | 3.5635 | 0.10078 | 0.017198 | 6.3949 | 8.9556 | 20.0031 | 6.5325 | 9.9164 | 20.0332
11/08/2012 23:00:00 | 0.10316 | 3.5128 | 0.10242 | 0.016163 | 6.3917 | 8.9704 | 20.1149 | 6.4899 | 9.8637 | 20.0305
11/09/2012 00:00:00 | 0.094384 | 3.4767 | 0.10269 | 0.017537 | 6.3937 | 8.8884 | 20.2365 | 6.4776 | 9.7862 | 20.0613
11/09/2012 01:00:00 | 0.10463 | 3.4013 | 0.10139 | 0.016545 | 6.3748 | 8.7623 | 20.0757 | 6.4711 | 9.5818 | 20.0484
11/09/2012 02:00:00 | 0.10529 | 3.394 | 0.10084 | 0.017558 | 6.3781 | 8.8594 | 20.202 | 6.4727 | 9.6921 | 20.0449
11/09/2012 03:00:00 | 0.096292 | 3.3924 | 0.10111 | 0.017264 | 6.3758 | 8.9053 | 20.2688 | 6.4696 | 9.6751 | 20.0492
11/09/2012 04:00:00 | 0.10474 | 3.4355 | 0.10084 | 0.017242 | 6.3651 | 8.9422 | 20.1426 | 6.4691 | 9.7765 | 20.035
11/09/2012 05:00:00 | 0.092694 | 3.608 | 0.10242 | 0.017602 | 6.3724 | 9.0108 | 20.1865 | 6.4853 | 9.9034 | 20.0417
11/09/2012 06:00:00 | 0.10453 | 3.7521 | 0.10302 | 0.016545 | 6.3671 | 9.0514 | 20.1752 | 6.5159 | 9.9861 | 20.0289
11/09/2012 07:00:00 | 0.094493 | 3.858 | 0.10307 | 0.017558 | 6.3749 | 8.9785 | 20.1871 | 6.5742 | 9.9868 | 20.0407
11/09/2012 08:00:00 | 0.10463 | 4.0064 | 0.10111 | 0.016185 | 6.3644 | 8.971 | 20.1223 | 6.56 | 10.0541 | 20.0232
11/09/2012 09:00:00 | 0.10708 | 4.0941 | 0.10078 | 0.017537 | 6.3741 | 9.0811 | 20.1014 | 6.5385 | 10.0924 | 20.0062
11/09/2012 10:00:00 | 0.1054 | 4.1953 | 0.10078 | 0.016185 | 6.3841 | 9.0954 | 19.9294 | 6.5563 | 10.1321 | 19.9565
11/09/2012 11:00:00 | 0.10349 | 4.3853 | 0.10046 | 0.017537 | 6.3705 | 9.0793 | 19.889 | 6.5164 | 10.1404 | 19.9513
11/09/2012 12:00:00 | 0.097982 | 4.3863 | 0.10269 | 0.017264 | 6.3678 | 9.0742 | 19.9234 | 6.5 | 10.1398 | 19.9901
11/09/2012 13:00:00 | 0.09226 | 4.4764 | 0.10079 | 0.014725 | 6.3619 | 8.9934 | 20.0377 | 6.4729 | 10.0413 | 20.0835
11/09/2012 14:00:00 | 0.09733 | 4.4098 | 0.10073 | 0.017449 | 6.3527 | 8.9815 | 20.1517 | 6.4611 | 9.9708 | 20.1821
11/09/2012 15:00:00 | 0.10485 | 4.3508 | 0.10209 | 0.016545 | 6.3487 | 8.9094 | 20.2293 | 6.4523 | 9.971 | 20.2346
11/09/2012 16:00:00 | 0.10529 | 4.3072 | 0.10296 | 0.017198 | 6.3585 | 8.9229 | 20.3084 | 6.4681 | 9.9038 | 20.2822
11/09/2012 17:00:00 | 0.09809 | 4.1002 | 0.10307 | 0.017242 | 6.3697 | 8.9241 | 20.3558 | 6.4743 | 9.9695 | 20.2989
11/09/2012 18:00:00 | 0.10485 | 4.0838 | 0.10275 | 0.016883 | 6.3786 | 8.9807 | 20.3577 | 6.4948 | 10.028 | 20.3003
11/09/2012 19:00:00 | 0.09809 | 3.8474 | 0.10106 | 0.01722 | 6.3729 | 8.8222 | 20.3608 | 6.4913 | 9.945 | 20.3107
11/09/2012 20:00:00 | 0.10485 | 3.7181 | 0.10144 | 0.016883 | 6.3843 | 8.9433 | 20.3873 | 6.5106 | 10.0118 | 20.3264
11/09/2012 21:00:00 | 0.096292 | 3.7141 | 0.10089 | 0.016501 | 6.3922 | 8.8971 | 20.3729 | 6.5031 | 9.9488 | 20.3261
11/09/2012 22:00:00 | 0.10114 | 3.5905 | 0.10209 | 0.017558 | 6.3951 | 8.8904 | 20.3299 | 6.5063 | 9.9901 | 20.3227
11/09/2012 23:00:00 | 0.099673 | 3.56 | 0.10296 | 0.016545 | 6.4013 | 8.8954 | 20.3075 | 6.5171 | 10.0271 | 20.3237
Average | 0.17622 | 2.8007 | 0.10155 | 0.018698 | 6.5167 | 9.1246 | 21.0792 | 6.571 | 9.6384 | 21.1996
Maximum | 3.5404 | 7.1262 | 0.10422 | 5.0202 | 7.5902 | 14.9817 | 23.4768 | 8.3336 | 15.0023 | 32.6077
Minimum | 0.046157 | 0.036926 | 0.008469 | 0.010757 | 0.001281 | 4.4314 | 16.9905 | 0.006622 | 4.9338 | 16.8301